Приказ Министерства здравоохранения РФ от 8 октября 2020 г. N 1080н "Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)"

В соответствии с подпунктом 5.2.12 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3526; 2016, N 9, ст. 1268), приказываю:

1. Утвердить прилагаемые требования к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной).

2. Установить, что аптечки первой помощи (автомобильные), произведенные (укомплектованные) до дня вступления в силу настоящего приказа, подлежат применению в течение срока их годности, но не позднее 31 декабря 2024 года.

3. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 октября 1999 г. N 366 "О введении аптечки первой помощи (автомобильной)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 октября 1999 г., регистрационный N 1934).

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 1 января 2027 года.

| Министр | М.А. Мурашко |
| --- | --- |

Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 ноября 2020 г.

Регистрационный N 60796

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 8 октября 2020 г. N 1080н

Требования к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)

ГАРАНТ:

См. Инструкцию по использованию аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной), включающую универсальный алгоритм оказания первой помощи, утв. профильной комиссией Министерства здравоохранения РФ по направлению "Первая помощь" (протокол от 9 октября 2020 г.)

1. Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) (далее - аптечка) комплектуется следующими медицинскими изделиями:

| N п/п |  | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий 1 |  | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий |  | Наименование медицинского изделия |  | Требуемое количество, (не менее) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | 182450 |  | Маска хирургическая, одноразового использования |  | Маска медицинская нестерильная одноразовая |  | 2 шт. |  |
|  |  | 367580 |  | Маска лицевая для защиты дыхательных путей, одноразового использования |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 122540 |  | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные |  | Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее М |  | 2 пары |  |
|  |  | 122560 |  | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, опудренные |  |  |  |  |  |
|  |  | 139350 |  | Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, неопудренные |  |  |  |  |  |
|  |  | 139360 |  | Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, опудренные |  |  |  |  |  |
|  | 185830 |  | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные |  |  |  |  |  |  |
|  | 185850 |  | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, опудренные |  |  |  |  |  |  |
|  | 205280 |  | Перчатки смотровые/процедурные виниловые, неопудренные |  |  |  |  |  |  |
|  | 205290 |  | Перчатки смотровые/процедурные виниловые, опудренные |  |  |  |  |  |  |
|  | 298450 |  | Перчатки смотровые/процедурные из гваюлового латекса, неопудренные |  |  |  |  |  |  |
|  | 320790 |  | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, антибактериальные |  |  |  |  |  |  |
|  | 321530 |  | Перчатки смотровые/процедурные полиизопреновые, неопудренные |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 327410 |  | Маска для сердечно-легочной реанимации, одноразового использования |  | Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот" |  | 1 шт. |  |  |
| 1.4 | 210370 |  | Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, многоразового использования |  | Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения |  | 1 шт. |  |  |
|  | 210380 |  | Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, одноразового использования |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 150130 |  | Рулон марлевый тканый, нестерильный |  | Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м х 10 см |  | 4 шт. |  |  |
|  | 150140 |  | Бинт марлевый тканый, стерильный |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 150130 |  | Рулон марлевый тканый, нестерильный |  | Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м х 14 см |  | 3 шт. |  |  |
|  | 150140 |  | Бинт марлевый тканый, стерильный |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | 223580 |  | Салфетка марлевая тканая, стерильная |  | Салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16 х 14 см N 10 |  | 2 уп. |  |  |
| 1.8 |  | 136010 | Лейкопластырь кожный стандартный |  | Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 х 500 см |  | 1 шт. |  |
|  |  | 122900 | Лейкопластырь кожный гипоаллергенный |  |  |  |  |  |
|  |  | 141730 | Лейкопластырь кожный силиконовый |  |  |  |  |  |
|  |  | 269230 | Лейкопластырь кожный водонепроницаемый |  |  |  |  |  |

2. В состав аптечки также включаются следующие прочие средства:

| N п/п | Наименование | Требуемое количество, (не менее) |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Ножницы | 1 шт. |
| 2.2 | Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной) | 1 шт. |
| 2.3 | Футляр | 1 шт. |

3. Аптечка подлежит комплектации медицинскими изделиями, зарегистрированными в установленном порядке 2.

4. По истечении сроков годности медицинских изделий и прочих средств, предусмотренных настоящими требованиями, или в случае их использования аптечку необходимо пополнить.

5. Не допускается использование медицинских изделий в случае нарушения их стерильности, а также повторное использование медицинских изделий, загрязненных кровью и (или) другими биологическими жидкостями.

6. При комплектации аптечки допускается включение в ее состав одного медицинского изделия из числа включенных соответственно в подпункты 1.1, 1.2, 1.4-1.6 и 1.8 пункта 1 настоящих требований.

──────────────────────────────

1 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. N 4н "Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г. регистрационный N 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации 25 сентября 2014 г. N 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., регистрационный N 35201), от 7 июля 2020 г. N 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный N 59225).

2 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 12 февраля 2016 г. N 46 "О Правилах регистрации и экспертизы безопасности, качества и эффективности медицинских изделий" (Официальный сайт Евразийского экономического союза http://www.eaeunion.org/, 12 июля 2016 г.), постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 N 1416 "Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 1, ст. 14; 2020, N 36, ст. 5637).