# [Приказ Министерства здравоохранения РФ от 8 октября 2020 г. N 1080н "Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)"](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74881303/0)

В соответствии с [подпунктом 5.2.12](http://ivo.garant.ru/document/redirect/70192436/15212) Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного [постановлением](http://ivo.garant.ru/document/redirect/70192436/0) Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3526; 2016, N 9, ст. 1268), приказываю:

1. Утвердить прилагаемые [требования](#sub_1000) к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной).

[2.](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74965234/0) Установить, что аптечки первой помощи (автомобильные), произведенные (укомплектованные) до дня [вступления в силу](#sub_4) настоящего приказа, подлежат применению в течение срока их годности, но не позднее 31 декабря 2024 года.

3. Признать утратившим силу [приказ](http://ivo.garant.ru/document/redirect/12117170/0) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 октября 1999 г. N 366 "О введении аптечки первой помощи (автомобильной)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 октября 1999 г., регистрационный N 1934).

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 1 января 2027 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Министр | М.А. Мурашко |

Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 ноября 2020 г.

Регистрационный N 60796

УТВЕРЖДЕНЫ  
[приказом](#sub_0) Министерства здравоохранения  
Российской Федерации  
от 8 октября 2020 г. N 1080н

# Требования к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)

ГАРАНТ:

См. [Инструкцию](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74947120/0) по использованию аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной), включающую универсальный алгоритм оказания первой помощи, утв. профильной комиссией Министерства здравоохранения РФ по направлению "Первая помощь" (протокол от 9 октября 2020 г.)

1. Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) (далее - аптечка) комплектуется следующими медицинскими изделиями:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий[1](#sub_1111) | | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | | Наименование медицинского изделия | | Требуемое количество, (не менее) | |
| 1.1 | | 182450 | | Маска хирургическая, одноразового использования | | Маска медицинская нестерильная одноразовая | | 2 шт. | |
| 367580 | | Маска лицевая для защиты дыхательных путей, одноразового использования | |
| 1.2 | | 122540 | | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные | | Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее М | | 2 пары | |
| 122560 | | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, опудренные | |
| 139350 | | Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, неопудренные | |
| 139360 | | Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, опудренные | |
|  | 185830 | | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные | |  | |  | | |
| 185850 | | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, опудренные | |
| 205280 | | Перчатки смотровые/процедурные виниловые, неопудренные | |
| 205290 | | Перчатки смотровые/процедурные виниловые, опудренные | |
| 298450 | | Перчатки смотровые/процедурные из гваюлового латекса, неопудренные | |
|  | 320790 | | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, антибактериальные | |
|  | 321530 | | Перчатки смотровые/процедурные полиизопреновые, неопудренные | |
| 1.3 | 327410 | | Маска для сердечно-легочной реанимации, одноразового использования | | Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот" | | 1 шт. | | |
| 1.4 | 210370 | | Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, многоразового использования | | Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения | | 1 шт. | | |
|  | 210380 | | Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, одноразового использования | |
| 1.5 | 150130 | | Рулон марлевый тканый, нестерильный | | Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м х 10 см | | 4 шт. | | |
|  | 150140 | | Бинт марлевый тканый, стерильный | |
| 1.6 | 150130 | | Рулон марлевый тканый, нестерильный | | Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м х 14 см | | 3 шт. | | |
|  | 150140 | | Бинт марлевый тканый, стерильный | |
| 1.7 | 223580 | | Салфетка марлевая тканая, стерильная | | Салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16 х 14 см N 10 | | 2 уп. | | |
| 1.8 | | 136010 | Лейкопластырь кожный стандартный | | Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 х 500 см | | 1 шт. | |
| 122900 | Лейкопластырь кожный гипоаллергенный | |  | |
| 141730 | Лейкопластырь кожный силиконовый | |  | |
| 269230 | Лейкопластырь кожный водонепроницаемый | |  | |

2. В состав аптечки также включаются следующие прочие средства:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Требуемое количество, (не менее) |
| 2.1 | Ножницы | 1 шт. |
| 2.2 | [Инструкция](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74947120/0) по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной) | 1 шт. |
| 2.3 | Футляр | 1 шт. |

3. Аптечка подлежит комплектации медицинскими изделиями, зарегистрированными в установленном порядке[2](#sub_1222).

4. По истечении сроков годности медицинских изделий и прочих средств, предусмотренных настоящими требованиями, или в случае их использования аптечку необходимо пополнить.

5. Не допускается использование медицинских изделий в случае нарушения их стерильности, а также повторное использование медицинских изделий, загрязненных кровью и (или) другими биологическими жидкостями.

6. При комплектации аптечки допускается включение в ее состав одного медицинского изделия из числа включенных соответственно в [подпункты 1.1](#sub_1011), [1.2](#sub_1012), [1.4-1.6](#sub_1014) и [1.8 пункта 1](#sub_1018) настоящих требований.

──────────────────────────────

1 [Приказ](http://ivo.garant.ru/document/redirect/70199586/0) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. N 4н "Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г. регистрационный N 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации [25 сентября 2014 г. N 557н](http://ivo.garant.ru/document/redirect/70829234/531) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., регистрационный N 35201), [от 7 июля 2020 г. N 686н](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74492493/1000) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный N 59225).

2 [Решение](http://ivo.garant.ru/document/redirect/71441610/0) Совета Евразийской экономической комиссии от 12 февраля 2016 г. N 46 "О Правилах регистрации и экспертизы безопасности, качества и эффективности медицинских изделий" (Официальный сайт Евразийского экономического союза http://www.eaeunion.org/, 12 июля 2016 г.), [постановление](http://ivo.garant.ru/document/redirect/70291692/0) Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 N 1416 "Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 1, ст. 14; 2020, N 36, ст. 5637).